## 技术要求
采购项目清单：锅炉、供暖管道及配套设施检修、检验项目
序号 | 项目名称 | 数量或规模 | 资金预算 | 资金来源 | 备注
1 | 锅炉、供暖管道及配套设施检修、检验项目 | 见清单 | 124505元 | 自筹
合计
备注
技术要求及配置确认书 一、项目名称、数量：锅炉、供暖管道及配套设施检修、检验项目 二、项目用途说明：确保医院供暖设备使用安全，顺利进行冬季供暖工作。 三、配置规格、附件及零配件（包括专用工具）：投标人需具备条件： 1、在中华人民共和国境内合法注册的，具有独立法人资格；2、具有特种设备锅炉安装贰级（含）以上资质；3、本项目不接受联合体投标。 四、详细技术要求、参数及产品资料等：①、税务登记证、营业执照、组织机构代码或三证合一的营业执照。②、具有特种设备锅炉安装贰级（含）以上资质。③、法人签字并加盖公章的委托书。④、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询记录（“信用中国”及“中国政府采购网”查询记录）。⑤、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询记录（“信用中国”及“中国政府采购网”查询记录）。⑥、近三年内参加招投标活动在经营活动中没有重大违法违纪记录的书面声明。开标时，投标企业需提供上述证件的原件或复印件加公章由评委审验。 五、售后服务条件及交货日期（或工期）：1、质量承诺（包括质保期及质保金）；2、施工工期。

## 工程量清单
锅炉、供暖管道及配套设施检修、检验项目工程量清单
锅炉及配套设施
项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注
6T 锅炉系统年度检验检修 | 项 | 1
安全阀送检与安装 | 个 | 3
锅炉压力表检修更换 | 项 | 1
锅炉本体用阀门检修 | 项 | 1
锅炉前后烟室管板保温混凝土修补 | 项 | 1
锅炉主气阀门检修与改装 | 项 | 1
锅炉水泵检修 | 台 | 3
分气缸法兰阀门检修 | 项 | 1
锅炉烟管清理烟灰 | 项 | 1
安全阀管道改装 | 项 | 1
排污管道更换 | 项 | 1
锅炉水位计更换350 | 个 | 1
锅炉水位报警器安装 | 台 | 1
更换上水管道 | 项 | 1
锅炉水处理系统检修、清洗 | 项 | 1
锅炉水压试验 | 项 | 1
锅炉清洗 | 项 | 1
协助锅检机构进行锅炉法定年度检验 | 项 | 1
2号楼采暖管道及配套设施
热交换器检修 | 台 | 1
热交换器补水泵，循环泵检修 | 台 | 3
散热器检修试压 | 组 | 151 | 含输液大厅
温度计与压力表更换 | 个 | 7
更换自动排气阀 | 个 | 4
管道试压、冲洗 | 米 | 800
采暖系统蒸汽阀门类检修和更换 | 项 | 1
采暖系统热水阀门类检修和更换 | 项 | 1
管道保温修补 | 项 | 1
行政办公区采暖管道及配套设施
行政楼采暖交换器检修 | 台 | 1
热交换器补水泵，循环泵检修 | 台 | 3
散热器试压调试，检修 | 组 | 130
热交换器压力表Y-100更换 | 块 | 12
管道压力表更换 | 块 | 2
采暖管道水压试验 | 米 | 900
采暖系统阀门类检修和更换 | 项 | 1
自动排气阀检修与更换 | 项 | 1
管道保温修补 | 项 | 1