## 技术要求
采购项目清单：洗手池、全自动化学发光免疫分析仪、糖化血红蛋白分析仪采购项目二次
序号 | 项目名称 | 数量或规模 | 资金预算（万元） | 资金来源 | 备注（规格）
1 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 0.2 | 自筹
2 | 糖化血红蛋白分析仪 | 1 | 0.2 | 自筹
合计
备注
技术要求及配置确认书 一、项目名称、数量： 洗手池、全自动化学发光免疫分析仪、糖化血红蛋白分析仪采购项目二次 二、项目用途说明： 三、配置规格、附件及零配件（包括专用工具）： 四、详细技术要求、参数及产品资料等：附技术偏离表、评分标准、产品彩页、相关证明文件 五、售后服务条件及交货日期（或工期）：

## 免疫分析仪技术参数
全自动化学发光免疫分析仪技术参数要求
1 | 全自动随机任选分立式；急诊优先检测
2 | 测试速度≥500T/H
3 | 进样：轨道进样方式，随时连续进样，支持自动重测、急诊插入
4 | 进样仓容量：一次性最多可装载样本量≥300个，可随时连续进样
5 | 条形码扫描：仪器内部激光条码扫描仪读取
6 | 样本针：具有钢针加样，具液面探测、随量跟踪、堵针检测、凝块检测功能
7 | 样本针清洗方式：瀑布式真空气吸清洗
8 | 样本针携带污染率≤0.1PPM
9 | 样本管规格：微量样本杯、原始采血管、塑料试管
10 | 试剂位：试剂位≥24个支持不停机装载功能，具有2-8℃恒温冷藏功能
11 | 试剂条码扫描器需内置在试剂盘内
12 | 试剂针：钢针加样，不需要一次性Tip头，钢针具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能
13 | 加样量范围：5-200ul
14 | 反应杯：反应单元是一次性反应杯，一次性加载≥1152个,支持不停机装载
15 | 反应温度控制在37℃±0.5℃
16 | 反应盘恒温装置：恒温直热，日常免维护保养
17 | 生物防风险设置，可进行反应后物质固体和液体分离技术
18 | 磁分离机构布局：单独磁分离盘，4重磁分离清洗，底物注入
19 | 检测项目：具有甲状腺T3、T4、FT3、FT4、TSH、TG、TG抗体、TPO抗体等检测
20 | TSH满足功能灵敏度≤0.02mIU/mL
21 | 定标/校正：6点定标
22 | 定标周期：28天
23 | CFDA认证情况:仪器及试剂、相关耗品等都具有CFDA认证
24 | 溯源性、校准质控要求:采用原厂质控品和校准品，满足溯源性要求，并提供溯源性文件。符合国际量值溯源体系要求
25 | 操作软件：支持LIS双工
三碘甲状腺原氨酸(T3）试剂分项报价表
序号 | 名称 | 所需试剂 | 规格型号 | 单价（元）
1
2
3
4
一人份价格（元）
甲状腺素(T4)试剂分项报价表
序号 | 名称 | 所需试剂 | 规格型号 | 单价（元）
1
2
3
4
一人份价格（元）
游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)试剂分项报价表
序号 | 名称 | 所需试剂 | 规格型号 | 单价（元）
1
2
3
4
一人份价格（元）
游离甲状腺素(FT4)试剂分项报价表
序号 | 名称 | 所需试剂 | 规格型号 | 单价（元）
1
2
3
4
一人份价格（元）
促甲状腺素(TSH) 试剂分项报价表
序号 | 名称 | 所需试剂 | 规格型号 | 单价（元）
1
2
3
4
一人份价格（元）
甲状腺过氧化酶抗体(TPO-AB)试剂分项报价表
序号 | 名称 | 所需试剂 | 规格型号 | 单价（元）
1
2
3
4
一人份价格（元）
甲状腺球蛋白抗体(TG-AB)试剂分项报价表
序号 | 名称 | 所需试剂 | 规格型号 | 单价（元）
1
2
3
4
一人份价格（元）
甲状腺球蛋白(TG)试剂分项报价表
序号 | 名称 | 所需试剂 | 规格型号 | 单价（元）
1
2
3
4
一人份价格（元）
促甲状腺素受体抗体(TR-AB)试剂分项报价表
序号 | 名称 | 所需试剂 | 规格型号 | 单价（元）
1
2
3
4
一人份价格（元）
甲状旁腺素(PTH) 试剂分项报价表
序号 | 名称 | 所需试剂 | 规格型号 | 单价（元）
1
2
3
4
一人份价格（元）
rT3 (反三碘甲腺原氨酸)试剂分项报价表
序号 | 名称 | 所需试剂 | 规格型号 | 单价（元）
1
2
3
4
一人份价格（元）

## 血红蛋白分析仪技术参数
糖化血红蛋白分析仪主要技术参数要求
序号 | 内 容 | 备注
（技术参数要求可按此格式另附表，备注栏内可以标注“*”用以表明该项技术参数要求是否为重要技术参数。）
1 | 检测原理：采用离子交换高效液相色谱法HPLC
2 | 溯源认证：通过IFCC/NGSP认证，可溯源至IFCC参考方法；
3 | 层析柱：测量次数≥3000次，≥500次更换过滤片，自动旋转混匀，需有单独前置过滤柱过滤杂质，更好的保护层析柱，层析柱使用次数需与说明书一致；。 | *
4 | 室间质评：需提供在国家卫健委临床检验中心糖化血红蛋白室间质评项目中成绩合格的证明材料；需有医院或第三方实验室使用其品牌获得NGSP一级或二级认证 | *
5 | 检测方法：采用双波长（415nm、525nm）吸光度法，检测结果更准确；
6 | 报告单具有检测结果和图谱显示功能，所有数据和图谱具备同步至LIS功能，方便查询及科研研究； | *
7 | 样本容量：自动进样架一次性≥100个样本，可循环进样，具有急诊优先检测功能。
8 | 试剂管理：试剂带自动称重体系，智能提示更换试剂；
9 | 抗干扰能力：能够在HbS、HbC、HbD、HbE变异体存在时准确报告HbA1c；
10 | 操作系统：中文操作界面，≥10.1寸彩色液晶触摸显示屏操作；
11 | 检测速度：≥50测试/小时；进样方式：连续自动进样和封闭穿刺进样
12 | 样本类型：支持全血模式（1.5ml）/稀释模式（5ul），原始管可直接上机，并且可自动识别、检测原始样品管或稀释样品；
13 | 校准和质控：两点自动校准，高低两水平质控，并提供质控图。