## Sheet1
配件成交价格明细
序号 | 电梯类型 | 电梯品牌 | 配件名称 | 单位 | 控制价（元） | 中标价格（元）
1 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | STM钢带 | 每米 | 159 | 135.15
2 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 电梯主板 | 个 | 17600 | 14960
3 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | CPU板 | 个 | 11600 | 9860
4 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 开关电源 | 个 | 666 | 566.1
5 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 应急电池 | 个 | 320 | 272
6 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 五方对讲分机 | 个 | 1186 | 1008.1
7 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 对讲机电源 | 个 | 510 | 433.5
8 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 五方对讲主机 | 个 | 3410 | 2898.5
9 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 抱闸开关 | 个 | 1166 | 991.1
10 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 旋转编码器 | 个 | 7000 | 5950
11 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 轿底返绳轮 | 个 | 2460 | 2091
12 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 对重返绳轮 | 个 | 2460 | 2091
13 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 门机变频器带电机 | 个 | 8520 | 7242
14 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 门机皮带轮 | 个 | 440 | 374
15 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 轿顶通讯板 | 个 | 5863 | 4983.55
16 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 井道编码器 | 个 | 10350 | 8797.5
17 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 井道编码器磁钢带 | 每米 | 546 | 464.1
18 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 轿顶检修盒 | 个 | 2143 | 1821.55
19 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 轿厢通讯板 | 个 | 4853 | 4125.05
20 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 按钮板 | 个 | 516 | 438.6
21 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 缓冲器开关 | 个 | 90 | 76.5
22 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 涨紧轮 | 个 | 563 | 478.55
23 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 底坑检修箱 | 个 | 880 | 748
24 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 厅门锁触点 | 个 | 61 | 51.85
25 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 轿门锁触点 | 个 | 61 | 51.85
26 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 厅门门滑轮 | 个 | 198 | 168.3
27 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 消防开关 | 个 | 515 | 437.75
28 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 外呼板 | 块 | 1293 | 1099.05
29 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 光幕 | 个 | 3443 | 2926.55
30 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 限速器钢丝绳 | 每米 | 25 | 21.25
31 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 门滑块 | 个 | 30 | 25.5
32 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 轿厢排线 | 条 | 88 | 74.8
33 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 称重传感器 | 个 | 1780 | 1513
34 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 油盒 | 个 | 75 | 63.75
35 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 门头钢丝绳组件 | 套 | 520 | 442
36 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 极限/限位开关LX21 | 个 | 252 | 214.2
37 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 靴衬8K/13K | 个 | 45 | 38.25
38 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 对重导靴8K/13K | 个 | 108 | 91.8
39 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 变频器 | 个 | 70866 | 60236.1
40 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 抱闸 | 个 | 34993 | 29744.05
41 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 轿厢显示板 | 块 | 2656 | 2257.6
42 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 抱闸电源板 | 个 | 13800 | 11730
44 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 限速器 | 个 | 7555 | 6421.75
45 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 液压缓冲器 | 个 | 2833 | 2408.05
46 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 随行电缆 | 每米 | 581 | 493.85
47 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 程序卡 | 个 | 2958 | 2514.3
48 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 变频器风扇 | 个 | 116 | 98.6
49 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 绳滑轮 | 个 | 283 | 240.55
50 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 消防板 | 块 | 670 | 569.5
51 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 轿壁 | 块 | 3353 | 2850.05
52 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 警报器 | 个 | 156 | 132.6
53 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 机房对讲机 | 个 | 311 | 264.35
54 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 轿顶对讲机 | 个 | 306 | 260.1
55 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 轿厢对讲机 | 个 | 306 | 260.1
56 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 底坑对讲机 | 个 | 306 | 260.1
57 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | O型圈 | 个 | 59 | 50.15
58 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 底坑急停开关 | 个 | 80 | 68
59 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 主机急停开关 | 个 | 80 | 68
60 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 紧急电动开关 | 个 | 1005 | 854.25
61 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 上行按钮 | 个 | 66 | 56.1
62 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 公共按钮 | 个 | 66 | 56.1
63 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 下行按钮 | 个 | 66 | 56.1
64 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 电源主开关 | 个 | 440 | 374
65 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 轿厢照明开关 | 个 | 220 | 187
66 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 井道照明开关 | 个 | 220 | 187
67 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 控制回路开关 | 个 | 220 | 187
68 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 电梯空调 | 台 | 4812 | 4090.2
69 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 电源扁电缆 | 每米 | 63 | 53.55
70 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 轿厢扶手 | 每根 | 880 | 748
71 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 轿厢地板革 | 每平方 | 438 | 372.3
72 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 厅门 | 套 | 6744 | 5732.4
73 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 轿门 | 套 | 6578 | 5591.3
74 | 曳引乘客电梯 | 迅达 | 地坎 | 条 | 3366 | 2861.1
75 | 自动扶梯 | 迅达 | 制动器 | 个 | 3650 | 3102.5
76 | 自动扶梯 | 迅达 | 梯级踏板 | 个 | 2593 | 2204.05
77 | 自动扶梯 | 迅达 | 梳齿板 | 个 | 245 | 208.25
78 | 自动扶梯 | 迅达 | 扶手带回转连 | 条 | 390 | 331.5
79 | 自动扶梯 | 迅达 | 2P开关 | 个 | 157 | 133.45
80 | 自动扶梯 | 迅达 | 1P开关 | 个 | 152 | 129.2
81 | 自动扶梯 | 迅达 | 总开关 | 个 | 453 | 385.05
82 | 自动扶梯 | 迅达 | 安全触点开关 | 个 | 130 | 110.5
83 | 自动扶梯 | 迅达 | 钥匙开关 | 个 | 260 | 221
84 | 自动扶梯 | 迅达 | 辅助触点 | 个 | 66 | 56.1
85 | 自动扶梯 | 迅达 | 主接触器 | 个 | 1610 | 1368.5
86 | 自动扶梯 | 迅达 | 中间接触器 | 个 | 646 | 549.1
87 | 自动扶梯 | 迅达 | 微型继电器 | 个 | 127 | 107.95
88 | 自动扶梯 | 迅达 | 驱动主机测速接近开关 | 个 | 274 | 232.9
89 | 自动扶梯 | 迅达 | 梯级或踏板检测接近开关 | 个 | 286 | 243.1
90 | 自动扶梯 | 迅达 | 链条伸长检测 部件行程开关 | 个 | 96 | 81.6
91 | 自动扶梯 | 迅达 | 梳齿板检测行程开关 | 个 | 120 | 102
92 | 自动扶梯 | 迅达 | 扶手带入口检测安全开关 | 个 | 96 | 81.6
93 | 自动扶梯 | 迅达 | 梯级下限检测安全开关 | 个 | 118 | 100.3
94 | 自动扶梯 | 迅达 | 梯级或踏板缺失传感器 | 个 | 441 | 374.85
95 | 自动扶梯 | 迅达 | 扶手带速度传感器 | 个 | 436 | 370.6
96 | 自动扶梯 | 迅达 | 检修盖板或楼层板行程开关 | 个 | 88 | 74.8
97 | 自动扶梯 | 迅达 | 注油器+毛刷 | 个 | 450 | 382.5
98 | 自动扶梯 | 迅达 | 主板 | 个 | 9650 | 8202.5
99 | 自动扶梯 | 迅达 | 变频器 | 个 | 12933 | 10993.05
100 | 自动扶梯 | 迅达 | 电动机 | 个 | 15900 | 13515
101 | 自动扶梯 | 迅达 | 减速机 | 个 | 5456 | 4637.6
102 | 自动扶梯 | 迅达 | 梯级大链 | 每节 | 76 | 64.6
103 | 自动扶梯 | 迅达 | 扶梯方向灯 | 个 | 371 | 315.35
104 | 自动扶梯 | 迅达 | 扶手带 | 米 | 180 | 153
105 | 自动扶梯 | 迅达 | 驱动链 | 条 | 796 | 676.6
106 | 自动扶梯 | 迅达 | 扶手带驱动链 | 条 | 733 | 623.05
107 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 变频器 | 台 | 53833 | 45758.05
108 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 光幕 | 个 | 1826 | 1552.1
109 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 门机板 | 块 | 5488 | 4664.8
110 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 门机马达 | 个 | 4085 | 3472.25
111 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 轿厢通讯板 | 块 | 1386 | 1178.1
112 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 轿厢通讯扩展板 | 块 | 1026 | 872.1
113 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 轿厢显示板 | 块 | 746 | 634.1
114 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 缓冲器开关 | 个 | 83 | 70.55
115 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 补偿链导向装置 | 个 | 383 | 325.55
116 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 极限开关 | 个 | 118 | 100.3
117 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 断绳开关 | 个 | 105 | 89.25
118 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 补偿链导向轮 | 个 | 75 | 63.75
119 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 外呼显示板 | 块 | 663 | 563.55
120 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 按键（开关门，外呼，楼层） | 个 | 44 | 37.4
121 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 液压缓冲器 | 个 | 2180 | 1853
122 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 轿门滚轮 | 个 | 91 | 77.35
123 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 厅门滚轮 | 个 | 91 | 77.35
124 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 限速器轮 | 个 | 1053 | 895.05
125 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 限速器开关 | 个 | 83 | 70.55
126 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 五方对讲分机 | 个 | 570 | 484.5
127 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 对讲机电源 | 个 | 490 | 416.5
128 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 五方对讲主机 | 台 | 2693 | 2289.05
129 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 应急电源 | 个 | 430 | 365.5
130 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | MC2主板 | 块 | 10415 | 8852.75
131 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 称重控制盒 | 个 | 1276 | 1084.6
132 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 地坑检修盒 | 个 | 623 | 529.55
133 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 抱闸检测开关 | 个 | 728 | 618.8
134 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 门滑块 | 个 | 24 | 20.4
135 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 厅轿门门锁 | 个 | 73 | 62.05
136 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 轿厢导靴 | 个 | 188 | 159.8
137 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 对重导靴 | 个 | 188 | 159.8
138 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 厅门锁门锁触点 | 个 | 38 | 32.3
139 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 轿门锁门锁触点 | 个 | 38 | 32.3
140 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 厅门门滑轮 | 个 | 83 | 70.55
141 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 消防开关 | 个 | 61 | 51.85
142 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 限速器钢丝绳 | 米 | 9 | 7.65
143 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 极限开关LX21 | 个 | 110 | 93.5
144 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 门机皮带轮 | 个 | 340 | 289
145 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 涨紧轮开关 | 个 | 96 | 81.6
146 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 平层感应器 | 个 | 1648 | 1400.8
147 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 称重探头 | 个 | 833 | 708.05
148 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 涨紧轮 | 个 | 695 | 590.75
149 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 门机皮带 | 个 | 246 | 209.1
150 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 轿门皮带 | 个 | 271 | 230.35
151 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 厅门弹簧 | 个 | 155 | 131.75
152 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 轿厢照明灯管 | 个 | 53 | 45.05
153 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 接触器 | 个 | 403 | 342.55
154 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 接触器辅助触头 | 个 | 71 | 60.35
155 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 门刀 | 个 | 963 | 818.55
156 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 门球 | 个 | 56 | 47.6
157 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 轿厢报警警铃 | 个 | 201 | 170.85
158 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 电梯主板 | 个 | 10853 | 9225.05
159 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 变频器 | 个 | 53833 | 45758.05
160 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 光幕 | 套 | 1826 | 1552.1
161 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 门机板 | 个 | 5488 | 4664.8
162 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 门机马达 | 个 | 4085 | 3472.25
163 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 轿厢通讯板 | 个 | 1386 | 1178.1
164 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 轿厢通讯扩展板 | 个 | 1026 | 872.1
165 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 轿厢显示板 | 个 | 746 | 634.1
166 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 缓冲器开关 | 个 | 83 | 70.55
167 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 补偿链导向装置 | 个 | 383 | 325.55
168 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 极限开关 | 个 | 118 | 100.3
169 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 断绳开关 | 个 | 105 | 89.25
170 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 补偿链导向轮 | 个 | 148 | 125.8
171 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 外呼显示板 | 个 | 663 | 563.55
172 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 按键（开关门，外呼，楼层） | 个 | 44 | 37.4
173 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 液压缓冲器 | 个 | 2180 | 1853
174 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 轿门滚轮 | 个 | 91 | 77.35
175 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 厅门滚轮 | 个 | 91 | 77.35
176 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 限速器轮 | 个 | 1053 | 895.05
177 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 限速器开关 | 个 | 83 | 70.55
178 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 五方对讲分机 | 个 | 570 | 484.5
179 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 对讲机电源 | 个 | 490 | 416.5
180 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 五方对讲主机 | 个 | 2693 | 2289.05
181 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 应急电源 | 个 | 430 | 365.5
182 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | MC2主板 | 个 | 10853 | 9225.05
183 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 称重控制盒 | 个 | 1276 | 1084.6
184 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 地坑检修盒 | 个 | 623 | 529.55
185 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 抱闸制动器 | 个 | 22600 | 19210
186 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 抱闸检测开关 | 个 | 728 | 618.8
187 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 门滑块 | 个 | 24 | 20.4
188 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 厅轿门锁 | 个 | 79 | 67.15
189 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 轿厢导靴 | 个 | 188 | 159.8
190 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 对重导靴 | 个 | 188 | 159.8
191 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 厅门锁触点 | 个 | 38 | 32.3
192 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 轿门锁触点 | 个 | 38 | 32.3
193 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 厅门门滑轮 | 个 | 83 | 70.55
194 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 消防开关 | 个 | 61 | 51.85
195 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 限速器钢丝绳 | 米 | 9 | 7.65
197 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 门机皮带轮 | 个 | 340 | 289
198 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 井道编码器 | 个 | 2313 | 1966.05
199 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 涨紧轮 | 个 | 695 | 590.75
200 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 主机轮 | 个 | 4450 | 3782.5
201 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 主机轴承 | 个 | 7246 | 6159.1
202 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 门机皮带 | 个 | 248 | 210.8
203 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 轿门皮带 | 个 | 271 | 230.35
204 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 厅门弹簧 | 个 | 155 | 131.75
205 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 轿厢钢丝绳 | 米 | 19 | 16.15
207 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 制动电阻 | 个 | 1066 | 906.1
209 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 油盒 | 个 | 59 | 50.15
210 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 接触器 | 个（小） | 328 | 278.8
211 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 接触器辅助触头 | 个 | 71 | 60.35
212 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 门刀 | 个 | 963 | 818.55
213 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 门球 | 个 | 56 | 47.6
214 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 轿厢报警警铃 | 个 | 201 | 170.85
215 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 电源扁电缆 | 米 | 103 | 87.55
216 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 轿门 | 每扇门 | 2849 | 2421.65
217 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 厅门 | 每扇门 | 2849 | 2421.65
219 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 下行按钮 | 个 | 51 | 43.35
220 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 公共按钮 | 个 | 51 | 43.35
221 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 上行按钮 | 个 | 51 | 43.35
222 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 主机急停开关 | 个 | 100 | 85
223 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 检修按钮 | 个 | 80 | 68
224 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 随行电缆 | 米 | 375 | 318.75
225 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 变频器风扇 | 个 | 215 | 182.75
226 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 机房对讲机 | 个 | 396 | 336.6
227 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 轿顶对讲机 | 个 | 396 | 336.6
228 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 轿厢对讲机 | 个 | 333 | 283.05
229 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 底坑对讲机 | 个 | 333 | 283.05
230 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 抱闸电源 | 个 | 655 | 556.75
231 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 抱闸 | 个 | 18966 | 16121.1
232 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 厅门钩子锁 | 个 | 385 | 327.25
233 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 导轨油 | 升 | 50 | 42.5
234 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 齿轮油 | 桶 | 228 | 193.8
235 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 门机钢丝绳 | 米 | 8 | 6.8
236 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 注停锁 | 个 | 176 | 149.6
238 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 厅门三角锁 | 个 | 81 | 68.85
239 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 相序继电器 | 个 | 213 | 181.05
240 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 抱闸开关 | 个 | 688 | 584.8
241 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 警示按钮 | 个 | 133 | 113.05
242 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 轿门挂板轮 | 个 | 446 | 379.1
243 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 选层按钮 | 个 | 42 | 35.7
244 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 轿厢检修开关 | 个 | 73 | 62.05
245 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 地坑急停开关 | 个 | 85 | 72.25
246 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 控制柜变压器 | 个 | 1044 | 887.4
248 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 应急平层电池 | 个 | 138 | 117.3
249 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 旋转编码器 | 个 | 3650 | 3102.5
250 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 厅门门头系统 | 个 | 4726 | 4017.1
251 | 曳引乘客电梯 | 蒂森 | 双稳态感应开关 | 个 | 380 | 323
252 | 自动扶梯 | 迅达 | 制动器 | 个 | 3650 | 3102.5
253 | 自动扶梯 | 迅达 | 梯级踏板 | 个 | 2593 | 2204.05
254 | 自动扶梯 | 迅达 | 梳齿板 | 个 | 245 | 208.25
255 | 自动扶梯 | 迅达 | 扶手带回转链 | 条 | 390 | 331.5
256 | 自动扶梯 | 迅达 | 安全触点开关 | 个 | 130 | 110.5
257 | 自动扶梯 | 迅达 | 钥匙开关 | 个 | 260 | 221
258 | 自动扶梯 | 迅达 | 辅助触点 | 个 | 66 | 56.1
259 | 自动扶梯 | 迅达 | 主接触器 | 个 | 1610 | 1368.5
260 | 自动扶梯 | 迅达 | 中间接触器 | 个 | 590 | 501.5
261 | 自动扶梯 | 迅达 | 驱动主机测速接近开关 | 个 | 274 | 232.9
262 | 自动扶梯 | 迅达 | 梯级或踏板检测接近开关 | 个 | 286 | 243.1
263 | 自动扶梯 | 迅达 | 链条伸长检测 部件行程开关 | 个 | 96 | 81.6
264 | 自动扶梯 | 迅达 | 梳齿板检测行程开关 | 个 | 120 | 102
265 | 自动扶梯 | 迅达 | 扶手带入口检测安全开关 | 个 | 128 | 108.8
266 | 自动扶梯 | 迅达 | 梯级下限检测安全开关 | 个 | 118 | 100.3
267 | 自动扶梯 | 迅达 | 梯级或踏板缺失传感器 | 个 | 441 | 374.85
268 | 自动扶梯 | 迅达 | 扶手带速度传感器 | 个 | 436 | 370.6
269 | 自动扶梯 | 迅达 | 检修盖板或楼层板行程开关 | 个 | 88 | 74.8
270 | 自动扶梯 | 迅达 | 注油器+毛刷 | 个 | 450 | 382.5
271 | 自动扶梯 | 迅达 | 主板 | 个 | 9650 | 8202.5
272 | 自动扶梯 | 迅达 | 变频器 | 个 | 12933 | 10993.05
273 | 自动扶梯 | 迅达 | 电动机 | 个 | 15900 | 13515
274 | 自动扶梯 | 迅达 | 梯级大链条 | 节 | 76 | 64.6
275 | 自动扶梯 | 迅达 | 扶手带 | 米 | 180 | 153
276 | 自动扶梯 | 迅达 | 扶手带驱动链 | 个 | 733 | 623.05
277 | 自动扶梯 | 迅达 | 梯级轮 | 个 | 135 | 114.75
278 | 自动扶梯 | 迅达 | 梯级边条 | 个 | 385 | 327.25
279 | 自动扶梯 | 迅达 | 扶手带滑块 | 个 | 228 | 193.8
280 | 自动扶梯 | 迅达 | 钥匙开关Y127930G02 | 个 | 276 | 234.6
281 | 自动扶梯 | 迅达 | 电梯扶手带入口装置 | 套 | 310 | 263.5
282 | 自动扶梯 | 迅达 | 扶手带导向轮 | 个 | 756 | 642.6
283 | 自动扶梯 | 迅达 | 扶梯盖板开关 | 个 | 208 | 176.8
284 | 自动扶梯 | 迅达 | 自动扶梯出入口盖板 | 个 | 2200 | 1870
285 | 自动扶梯 | 迅达 | 扶手带驱动轮 | 个 | 2493 | 2119.05
286 | 自动扶梯 | 迅达 | 扶手带拖轮 | 个 | 790 | 671.5
287 | 自动扶梯 | 迅达 | 扶梯玻璃10毫米*2.4米 | 平方 | 716 | 608.6
288 | 自动扶梯 | 迅达 | 扶梯龙头 | 个 | 1566 | 1331.1
289 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 变频器 | 台 | 10963 | 9318.55
290 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 光幕 | 个 | 1743 | 1481.55
291 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 门机板 | 块 | 3995 | 3395.75
292 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 门机马达 | 个 | 3400 | 2890
293 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 轿厢通讯板 | 块 | 1446 | 1229.1
295 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 轿厢显示板 | 块 | 1250 | 1062.5
296 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 缓冲器开关 | 个 | 73 | 62.05
297 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 补偿链导向装置 | 个 | 333 | 283.05
298 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 按键（开关门，外呼，楼层） | 个 | 59 | 50.15
300 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 轿门滚轮 | 个 | 88 | 74.8
301 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 厅门滚轮 | 个 | 88 | 74.8
302 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 限速器轮 | 个 | 470 | 399.5
303 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 限速器开关 | 个 | 86 | 73.1
304 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 五方对讲分机 | 个 | 673 | 572.05
305 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 对讲机电源 | 个 | 490 | 416.5
306 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 五方对讲主机 | 个 | 2693 | 2289.05
307 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 应急电源 | 个 | 366 | 311.1
308 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 主板 | 个 | 8866 | 7536.1
310 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 地坑检修盒 | 个 | 573 | 487.05
311 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 抱闸制动器 | 个 | 7233 | 6148.05
312 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 抱闸检测开关 | 个 | 445 | 378.25
313 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 门滑块 | 个 | 24 | 20.4
314 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 厅轿门锁 | 个 | 81 | 68.85
315 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 轿厢导靴 | 个 | 188 | 159.8
316 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 对重导靴 | 个 | 188 | 159.8
317 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 厅门锁触点 | 个 | 38 | 32.3
318 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 轿门锁触点 | 个 | 38 | 32.3
319 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 厅门门滑轮 | 个 | 76 | 64.6
320 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 消防开关 | 个 | 105 | 89.25
321 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 限速器钢丝绳 | 米 | 9 | 7.65
322 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 门机皮带轮 | 个 | 280 | 238
323 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 井道编码器 | 个 | 2113 | 1796.05
324 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 涨紧轮 | 个 | 611 | 519.35
325 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 主机轮 | 个 | 5450 | 4632.5
326 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 主机轴承 | 个 | 7313 | 6216.05
327 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 门机皮带 | 个 | 220 | 187
328 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 轿门皮带 | 个 | 243 | 206.55
329 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 厅门弹簧 | 个 | 155 | 131.75
330 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 轿厢钢丝绳 | 米 | 19 | 16.15
331 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 制动电阻 | 个 | 1066 | 906.1
332 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 油盒 | 个 | 59 | 50.15
333 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 接触器 | 个（小） | 335 | 284.75
334 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 接触器辅助触头 | 个 | 71 | 60.35
335 | 曳引乘客电梯 | 杭西奥 | 门刀 | 个 | 1063 | 903.55
备注：1.此配件必须与电梯适配。
2.此价格包含税费、安装、调试等一切费用。