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第一章  竞争性磋商采购公告

驻马店市中心医院妇儿院区净化设备、多联机、精密空调等设备维保与维修项目-竞争性磋商公告

驻马店市中心医院现对妇儿院区净化设备、多联机、精密空调等设备维保与维修项目进行院内竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商前来报名并获取采购文件。

一、项目基本情况

1. 采购项目名称：驻马店市中心医院妇儿院区净化设备、多联机、精密空调等设备维保与维修项目；

2. 采购需求：具体详见磋商文件第二章采购需求；

3. 预算金额：454992元（据实结算）；
4. 服务期限：1年。
二、供应商资格要求：

1. 具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或其他证明材料）；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计的2025年度财务报告或者其基本开户银行出具的资信证明）；

3. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供采购活动近六个月任意一个月的依法缴纳税收和缴纳社保的证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。

4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面承诺函）；

5. 参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面承诺函）；
6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动（提供在“信用中国”、“中国政府采购网”等网站查询的相关材料并加盖公章，供应商提供的仅做为信用参考，以采购人或采购代理机构查询结果为准）；

7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的磋商（提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）或提供承诺函）。

8. 不接受联合体磋商。

三、获取采购文件

1. 报名时间：2026年11月12日-2026年11月16日，上午08：00-下午17：30（北京时间，法定节假日除外）。
2. 凡报名成功的供应商无故不来参与投标的，列入我院黑名单，一年内不得参与我院任何采购活动。
3. 采购文件获取方式：供应商须把填写完整的报名登记表及本磋商公告第二项供应商资格要求中需提供加盖单位公章的相关资料扫描件按序排版为PDF格式文件，发送至以下邮箱：371793315@qq.com,并标明XX公司XX项目报名资料。
4. 报名登记表：请从附件中下载。
四、磋商截止时间及地点
1. 时间：另行通知。
2. 地点：另行通知。

五、磋商时间及地点
1. 时间：另行通知。
2. 地点：另行通知。

六、发布公告的媒介及采购公告期限
本次采购公告在《驻马店市中心医院》院内网上发布，采购公告期限为三个工作日。

七、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1. 采购人：驻马店市中心医院

地址：驻马店市中华大道747号

联系人：陈先生

电话：0396-2726379

2. 采购代理机构：恒信咨询管理有限公司

地址：郑州市电厂路河南省国家大学科技园（东区）16号楼B座6楼

联系人：杨先生

联系方式：18300706635

3. 监督部门：驻马店市中心医院纪检监察室

监督电话：0396-2726678

驻马店市中心医院采购科

                                                         2026年11月11日
第二章  采购需求

项目名称：驻马店市中心医院妇儿院区净化设备、多联机、精密空调等设备维保与维修项目
一、采购标的清单：

	序号
	标的名称
	单位
	数量
	资金预算
	资金性质

	1
	妇儿院区净化设备、多联机、精密空调等设备维保
	年
	1
	394992元
	自筹

	2
	妇儿院区净化设备、多联机、精密空调等设备配件更换
	年
	1
	60000元
	自筹

	合计
	
	年
	1
	454992元
	

	备注
	招一家供应商


妇儿院区净化设备、多联机、精密空调等设备维保清单

	序号
	科  室
	型 号
	单位
	数量
	单价
	月费用（元）
	年费用（元）

	
	磁共振室
	克莱门特精密空调2台
	台
	2
	1000
	2000
	24000

	
	
	顿汉布什多联机1台
	台
	1
	207
	207
	2484

	
	计算机中心
	威图精密空调4台、艾默生精密空调1台
	台
	5
	760
	3800
	45600

	
	消毒供应中心
	维克精密空调1台（万级）
	台
	1
	2731
	2731
	32772

	
	病房手术室
	14间
	间
	14
	865
	12110
	145320

	
	门诊手术室
	4间
	间
	4
	865
	3460
	41520

	
	放射科
	顿汉布什多联机2台
	台
	2
	207
	414
	4968

	
	生殖医学中心
	雅士净化设备4台
	台
	4
	479
	1916
	22992

	
	检验科
	顿汉布什多联机4台
	台
	4
	207
	828
	9936

	
	产前诊断中心实验室
	维克净化设备5台
	台
	5
	458
	2290
	27480

	
	药库
	顿汉布什多联机1台
	台
	1
	207
	207
	2484

	
	电工班（高低压配电室）
	顿汉布什多联机8台

格力多联机1台
	台
	9
	207
	1863
	22356

	
	总务科
	顿汉布什多联机2台
	台
	2
	207
	414
	4968

	
	
	药物冷藏箱20台
	台
	20
	19
	380
	4560

	
	
	风幕机37台
	台
	37
	8
	296
	3552

	合计
	
	
	
	
	
	32916
	394992


中心院区精密空调与制冷设备配件明细
	序号
	维修材料
	规格型号
	单位
	控制单价（元）

	1 
	大金压缩机
	JT355
	台
	6603 

	2 
	日立压缩机
	AA55PHDG
	台
	5241 

	3 
	日立压缩机
	E855DH
	台
	6034 

	4 
	日立压缩机
	C-SCP270
	台
	7114 

	5 
	丹佛斯压缩机
	25P
	台
	8963 

	6 
	电机
	112M-4
	台
	2312 

	7 
	变频电机
	YX3-100L-2
	台
	1734 

	8 
	变频电机
	YX3-112M-2
	台
	2265 

	9 
	变频电机
	YX3-132S1-2
	台
	2656 

	10 
	变频电机
	YX3-132M-4
	台
	3357 

	11 
	变频电机
	YX3-160M-4
	台
	4333 

	12 
	变频电机
	YX3-160M-4
	台
	4333 

	13 
	冷凝风机
	FB063
	台
	3873 

	14 
	冷凝风机
	MT132M3-6
	台
	3363 

	15 
	冷凝风机
	YDK380-4P3
	台
	1036 

	16 
	冷凝风机
	ZDK560-8ZGm
	台
	1313 

	17 
	冷凝风机
	YDK580-6C
	台
	1041 

	18 
	冷凝风机
	MT132M1-6
	台
	2957 

	19 
	空调风机
	SYQ-280R
	台
	1448 

	20 
	空调风机
	SYQ-315R
	台
	1580 

	21 
	空调风机
	SYQ-355R
	台
	1580 

	22 
	空调风机
	SYQ-400R
	台
	1839 

	23 
	空调风机
	SYQ-450K
	台
	2634 

	24 
	空调风机
	SYQ-560K
	台
	4132 

	25 
	空调风机
	SYT15-11L2
	台
	2403 

	26 
	变频器
	ACS510-01-07A2-4
	台
	2169 

	27 
	变频器
	ACS510-01-09A4-4
	台
	2637 

	28 
	变频器
	ACS510-01-012A-4
	台
	4609 

	29 
	变频器
	ACS510-01-017A-4
	台
	5110 

	30 
	变频器
	ACS510-01-025A-4
	台
	5110 

	31 
	变频器
	ACS510-01-038A-4
	台
	6001 

	32 
	变频器
	AUI-G4T-011
	台
	4271 

	33 
	变频器
	E200-2.2G/4.0PT4
	台
	1354 

	34 
	变频器
	PSD1018400
	台
	6325 

	35 
	风机调速板
	FCSM042300
	个
	1319 

	36 
	压控开关
	KP6
	个
	1036 

	37 
	变压器
	LRS-50-24
	个
	83 

	38 
	变压器
	FYD-75-24
	个
	115 

	39 
	变压器
	NDK(BK)-50
	个
	88 

	40 
	变压器
	100VA(胶封）
	个
	951 

	41 
	散热风扇
	AC220v,12*12cm
	台
	188 

	42 
	散热风扇
	AC220v,12*12cm
	台
	239 

	43 
	卡乐加湿罐
	3公斤
	个
	740 

	44 
	卡乐加湿罐
	8公斤
	个
	879 

	45 
	卡乐加湿罐
	45公斤
	个
	2148 

	46 
	维克加湿罐
	30公斤
	个
	1663 

	47 
	卡乐加湿罐
	8公斤
	个
	879 

	48 
	四通阀
	SHF-35B-79
	个
	347 

	49 
	电子膨胀阀
	TS2-3.5C
	套
	347 

	50 
	螺杆机冷冻油
	KING-B54
	桶
	4298 

	51 
	排水电磁阀
	卡乐220V-24V
	套
	602 

	52 
	氟利昂
	R22（10公斤）
	瓶
	535 

	53 
	氟利昂
	R410（10公斤）
	瓶
	552 

	54 
	氮气
	40L
	瓶
	60 

	55 
	中间继电器
	MY2N-GS
	个
	23 

	56 
	中间继电器
	MY4N-GS
	个
	23 

	57 
	继电器底座
	PYFZ-08-E
	个
	11 

	58 
	继电器底座
	PYFZ-14-E
	个
	11 

	59 
	时间继电器
	D48S-S
	个
	59 

	60 
	保险丝
	RT-28-32-2
	个
	2 

	61 
	保险丝
	RT-28-32-4
	个
	4 

	62 
	电加热温度保护器
	60℃
	个
	13 

	63 
	机组电加热
	PTC1.5
	个
	315 

	64 
	机组电加热
	PTC3.0
	个
	497 

	65 
	机组电加热
	PTC4.5
	个
	619 

	66 
	空气断路器
	EZD250E TM200D 3P
	个
	669 

	67 
	空气断路器
	EA9AH-D125A/3P
	个
	430 

	68 
	空气断路器
	EA9AH-D100A/3P
	个
	398 

	69 
	空气断路器
	EA9AN 3P D63A
	个
	229 

	70 
	空气断路器
	EA9AN 3P D50A
	个
	153 

	71 
	空气断路器
	EA9AN 3P D10A
	个
	134 

	72 
	空气断路器
	EA9AN 1P C10A
	个
	23 

	73 
	空气断路器
	EA9AN 3P C40A
	个
	134 

	74 
	空气断路器
	EA9AN 3P C63A
	个
	148 

	75 
	空气断路器
	3RT5045(80A)
	个
	448 

	76 
	空气断路器
	3RT5055(150A)
	个
	809 

	77 
	空气断路器
	BKN3-D20A/3P
	个
	73 

	78 
	空气断路器
	BKN3-D10A/3P
	个
	73 

	79 
	空气断路器
	BKN3-D63A/3P
	个
	93 

	80 
	空气断路器
	ABE103b-100A/3P
	个
	321 

	81 
	空气断路器
	ABE125b-125A/3P
	个
	378 

	82 
	空气断路器
	ABE125b-150A/3P
	个
	417 

	83 
	空气断路器
	ABE125b-225A/3P
	个
	573 

	84 
	交流接触器
	LC1N65
	个
	330 

	85 
	交流接触器
	LC1N40
	个
	191 

	86 
	交流接触器
	LC1N32
	个
	175 

	87 
	交流接触器
	LC1N25
	个
	148 

	88 
	交流接触器
	LC1N18
	个
	140 

	89 
	交流接触器
	LC1N12
	个
	124 

	90 
	交流接触器
	LC1N09
	个
	107 

	91 
	交流接触器
	GMC-9(220VAC)
	个
	75 

	92 
	交流接触器
	GMC-12(220VAC)
	个
	98 

	93 
	交流接触器
	GMC-18(220VAC)
	个
	101 

	94 
	交流接触器
	GMC-32(220VAC)
	个
	133 

	95 
	辅助触点
	UA-2 1A1B
	个
	32 

	96 
	辅助触点
	LANN11
	个
	32 

	97 
	热继电器
	MT-32（4-6A）
	个
	90 

	98 
	热继电器
	MT-32（5-8A）
	个
	90 

	99 
	热继电器
	MT-32（18-25A）
	个
	110 

	100 
	热继电器
	MT-32（22-32A）
	个
	110 

	101 
	热继电器
	LRD14C（7-10A）
	个
	143 

	102 
	热继电器
	LRD21C（12-18A）
	个
	148 

	103 
	热继电器
	LRD32C（22-32A）
	个
	153 

	104 
	热继电器
	LRD340C（30-40A）
	个
	246 

	105 
	热继电器
	3RU5156-3HB2(90-120A)
	个
	532 

	106 
	手术中指示牌
	380*130
	块
	143 

	107 
	射线有害灯亮勿入指示牌
	380*130
	块
	143 

	108 
	电源线
	1.5㎡（100m）
	卷
	363 

	109 
	电源线
	4㎡（100m）
	卷
	788 

	110 
	驱动电源
	38-48W
	个
	48 

	111 
	LED灯板
	300*1230
	个
	189 

	112 
	单相隔离变压器
	IMD-1T-S100-H
	台
	8227 

	113 
	绝缘监测仪
	IMD-IM10-H
	台
	3468 

	114 
	指示灯24V
	绿色AD56-22DS/23-G
	个
	48 

	115 
	指示灯24V
	红色AD56-22DS/23-R
	个
	48 

	116 
	指示灯24V
	黄色AD56-22DS/23-Y
	个
	48 

	117 
	三档选择开关
	AS2204E-01F
	个
	36 

	118 
	急停开关
	XB2B5642C
	个
	48 

	119 
	三孔插座
	86*86mm
	个
	28 

	120 
	五孔插座
	86*86mm
	个
	39 

	121 
	单联开关
	86*86mm
	个
	20 

	122 
	手术室排风机
	FV-18NS3C(150mm）
	台
	2247 

	123 
	空气压差开关
	QMB81-5
	个
	298 

	124 
	压差表
	0-60Pa
	个
	210 

	125 
	水流开关
	FS80-C
	个
	217 

	126 
	水温开关
	F/2000
	个
	210 

	127 
	温湿度传感器
	EE150-M1A3
	个
	1433 

	128 
	管道循环泵
	TD100-33/2SWHC
	台
	7192 

	129 
	管道循环泵
	DFG100-315/4
	台
	9015 

	130 
	控制柜可编程控制器
	CPU SR60/SCM-16
	套
	7718 

	131 
	控制柜可编程控制器
	CPU124XP/EM123
	套
	8848 

	132 
	控制柜可编程控制器
	CPU SR20/EM-AM06
	套
	5265 

	133 
	控制柜可编程控制器
	CPU SR30/EM-AM06
	套
	5265 

	134 
	电话呼叫主板
	YY-HFTT-V2.2
	个
	1833 

	135 
	控制报警屏主板
	YY-TouchJC0T-V2.2
	个
	1865 

	136 
	空调系统控制主板
	YY-KT-V2.68
	个
	2556 

	137 
	麻醉计时控制主板
	YY-TouchTime-V2.0
	个
	1139 

	138 
	时钟控制主板
	YY-TouchTime-V2.0
	个
	1139 

	139 
	手术计时控制主板
	YY-TouchTime-V2.0
	个
	1139 

	140 
	IPM模块板
	HMD3W-3GA00
	个
	3124 

	141 
	IPM模块板
	V21
	个
	2938 

	142 
	主控板组件
	GMV-VD280WSAM-P-1
	个
	1423 

	143 
	主控板组件
	WFC-M04
	个
	2732 

	144 
	主控板组件
	GMV-VOM800-B-02
	个
	1423 

	145 
	主板
	GMV-125QB
	个
	453 

	146 
	主板
	PC05+
	个
	8781 

	147 
	主板
	PCB1
	个
	14289 

	148 
	主板
	PCB2
	个
	8780 

	149 
	风机驱动板
	HCWD2M1
	个
	4300 

	150 
	风机模块板
	GMV-V450W
	个
	499 

	151 
	风机电源板
	GMV-V450W
	个
	499 

	152 
	扇叶
	560*192
	个
	382 

	153 
	冷（热）水三通阀
	VBI161.40
	个
	1248 

	154 
	冷（热）水三通阀
	VBI161.50
	个
	1968 

	155 
	冷（热）水三通阀
	VXF47.65
	个
	3790 

	156 
	冷（热）水三通阀
	VXF47.80
	个
	4183 

	157 
	冷（热）水三通阀执行器
	GLB161.9E
	个
	2317 

	158 
	冷（热）水三通阀执行器
	GLB141.9E
	个
	2318 

	159 
	冷（热）水三通阀执行器
	SBV61
	个
	4156 

	160 
	冷（热）水三通阀执行器
	SBX61
	个
	3713 

	161 
	风阀执行器
	GEB331.1E
	个
	1586 

	162 
	风管式PTC电加热
	PTC-III250*3.0
	个
	268 

	163 
	风管式PTC电加热
	PTC-III250*4.5
	个
	363 

	164 
	皮带
	A52
	根
	23 

	165 
	皮带
	A57
	根
	36 

	166 
	皮带
	B48
	根
	51 

	167 
	皮带
	B53
	根
	57 

	168 
	皮带
	B64
	根
	68 

	169 
	皮带
	B65
	根
	70 

	170 
	皮带
	B94
	根
	72 

	171 
	皮带
	SPB-1900/5V750
	根
	88 

	172 
	轴承
	H2309
	套
	214 

	173 
	轴承
	H2311
	套
	315 

	174 
	大通径铜球阀
	DN20
	个
	46 

	175 
	大通径铜球阀
	DN40
	个
	193 

	176 
	大通径铜球阀
	DN50
	个
	289 

	177 
	蝶阀
	16CDN65
	个
	573 

	178 
	蝶阀
	16CDN80
	个
	573 

	179 
	蝶阀
	16CDN100
	个
	908 

	180 
	蝶阀
	16CDN125
	个
	1041 

	181 
	橡胶软连接
	DN50
	个
	217 

	182 
	橡胶软连接
	DN65
	个
	244 

	183 
	排气阀
	1.1W
	个
	272 

	184 
	温控器
	HL126DB2
	个
	158 

	185 
	风盘电机
	YF110
	台
	258 

	186 
	压力表
	Y100/0-1.6MPa
	个
	65 

	187 
	温度表
	WS411
	个
	162 

	188 
	压力表弯
	DN15
	个
	23 

	189 
	旋塞阀
	851A
	个
	69 

	190 
	不锈钢编织金属软管
	1m
	根
	41 

	191 
	不锈钢编织金属软管
	1.5m
	根
	46 

	192 
	自动感应水龙头
	带感应模块
	套
	1194 

	193 
	洗手池控制盒
	61A3
	套
	509 

	194 
	电动门侧密封条
	20*19
	米
	32 

	195 
	电动门电机
	DS-75
	个
	4118 

	196 
	电动门电机
	DS-150
	个
	5083 

	197 
	电动门控制器
	N-R750JS
	个
	3679 

	198 
	电动门控制器
	N-R150JS
	个
	4897 

	199 
	吊挂轮
	30RW
	个
	478 

	200 
	变压器
	100VA
	个
	277 

	201 
	同步皮带
	150S-8M(L=6m)
	根
	784 

	202 
	电动门感应脚踏控制盒
	SMART-F102
	个
	321 

	203 
	安全光线（单束）
	AFB-120
	套
	389 

	204 
	门把手
	A04
	个
	105 

	205 
	锁体
	A04
	个
	105 

	206 
	筒式新风活性碳
	145*330
	个
	280 

	207 
	初效过滤器
	W287*H490*D46(G3）
	块
	59 

	208 
	初效过滤器
	W287*H592*D46(G3）
	块
	65 

	209 
	初效过滤器
	W490*H490*D46(G3）
	块
	70 

	210 
	初效过滤器
	W490*H592*D46(G3）
	块
	76 

	211 
	初效过滤器
	W592*H592*D46(G3）
	块
	86 

	212 
	双面网铝框初效过滤器
	W885*H475*D46(G4)
	块
	315 

	213 
	双面网铝框初效过滤器
	W880*H895*D46(G4)
	块
	468 

	214 
	初效过滤器
	W594*H594*D46(G4）
	块
	155 

	215 
	初效过滤器
	W594*289*D46（G4)
	块
	123 

	216 
	初效过滤器
	W594*490*D46（G4)
	块
	139 

	217 
	初效过滤器
	W490*490*D46（G4)
	块
	118 

	218 
	中效过滤器
	W490*H287*D381(F5)
	块
	81 

	219 
	中效过滤器
	W592*H287*D381(F5)
	块
	96 

	220 
	中效过滤器
	W490*H490*D381(F5)
	块
	89 

	221 
	中效过滤器
	W592*H490*D381(F5)
	块
	105 

	222 
	中效过滤器
	W592*H592*D381(F5)
	块
	110 

	223 
	中效过滤器
	W490*H490*D381(F8)
	块
	131 

	224 
	中效过滤器
	W490*H592*D381(F8)
	块
	134 

	225 
	中效过滤器
	W592*H490*D381(F8)
	块
	134 

	226 
	中效过滤器
	W592*H490*D534(F8)
	块
	222 

	227 
	中效过滤器
	W592*H287*D534(F8)
	块
	160 

	228 
	中效过滤器
	W592*H592*D534(F8)
	块
	263 

	229 
	高效过滤器
	W630*H630*D220(H13)
	块
	707 

	230 
	高效过滤器  
	W484*H484*D220(H13)
	块
	554 

	231 
	高效过滤器
	W320*H320*D220(H13)
	块
	287 

	232 
	高效过滤器
	W300*H230*D46(H13)
	块
	182 

	233 
	高效过滤器
	W380*H300*D46(H13)
	块
	182 

	234 
	高效过滤器
	W480*H380*D46(H13)
	块
	220 

	235 
	高效过滤器
	W880*H330*D46(H13)
	块
	287 

	236 
	高效过滤器
	W820*H600*D70(H13)
	块
	516 

	237 
	高效过滤器
	W968*H484*D70(H13)
	块
	511 

	238 
	高效过滤器
	W320*H320*D70(H14)
	块
	360

	239 
	高效过滤器
	W484*H484*D70(H14)
	块
	510

	240 
	高效过滤器
	W630*H630*D70(H14)
	块
	597

	241 
	高效过滤器
	W915*H610*D70(H14)
	块
	720

	242 
	高效过滤器
	W600*H600*D120(H14)
	块
	624


注：单价为含税费、人工费、安装费等所有费用，服务期限内医院不再承担任何其他费用。
二、服务技术要求：

（1）维保内容：负责对妇儿院区净化设备、多联机、精密空调等设备进行维护，保障科室设备的正常运行。

（2）服务时间：工作日（按医院工作时间）早上8:00—下午6:00在院区驻场，其余时间段，接到医院报修电话时，供应商维保人员须在30分钟内到达现场，并及时解决处理报修故障，做好相关记录，能满足医院日常工作和应急需求。

（3）维保服务包含消毒供应中心、病房手术室和门诊手术室初效过滤器、中效过滤器和高效过滤器的更换，初效过滤器和中效过滤器每三个月更换一次，一年需更换四次，高效过滤器更换需采用铝隔板高效过滤器。每次更换必须有科室负责人签字，更换记录须存档。

（4）精密空调、中央空调、多联机按照医院维保计划进行每日、每周、每月、每季度巡检维护，药物冷藏箱每月巡检维护一次（如存在故障，所有配件均由供应商免费更换），具体维保内容及项目见附件。

（5）要求所提供配件能与我院设备适配。根据医院需求，如有不在清单范围内的临时性新增配件，双方将以科室议价的方式确定采购价格后补入配件清单。全年临时性新增配件合计总金额不得超过合同总金额的10%。

（6）单价500元（含500元）以内的维修配件（不含过滤器）由供应商免费更换，500元以上的维修配件费用由医院负责。

（7）供应商应有备件库，满足医院使用需求。

附件
净化设备、多联机、精密空调等设备维保内容
一、净化设备机组保养内容

A、每日早上8点-下午6点保养内容

1.检查净化机组是否有报警。

2.检查净化机组阀门是否漏水。

3.检查手术间温湿度是否符合要求（21-25℃）。

B、月度保养内容

1.查阅空调系统运行记录了解运行情况。

2.清理净化机组外表及机房环境卫生。

3.检查净化机组运行电压、电流是否正常。

4.检查新风机辅助除湿系统冷媒量、高压压力、低压压力，油压(或油压差)是否正常。

5.检查进出水水温是否正常。

6.检查各仪表是否准确可靠。

7.对有扇门驱动机构的机组，检查扇门动作是否灵活准确。

8.检查压力表读数是否正常。

9.检查净化机组电机运行是否有异响和振动。

    10.检查阀门的开关位置、功能是否正常。

11.清洗新风滤网。

12.清洗空调水管道过滤网，检查净化机组压差是否正常。

13.检查风机运转时电机过热现象。

14.检查温控三速开关及电动二通阀工作性能。

15.检查风管出风及房间温度。

C、季度保养内容

1.清理净化机组电机散热风机，如生锈重新刷漆。

2.清理电箱，检查交流接触器、热继电器调定值。

3.检查连接电线松紧情况。

4.检查各紧固螺栓是否有返松现象。

5.至少一次检查控制柜的元器件中的接线接头主电源是否良好和有无打火现象。

6.至少清洗一次风盘表冷器及进出风口(高压蒸汽)。

7.更换净化机组初中效过滤器。

8.层流净化设备末端系统每年夏冬之初必须进行清洗、杀菌，防止微生物滋生，使风机所送调节风符合空气卫生标准。

9.清洗水过滤器。

D、年度保养内容

1.检查主机电机绝缘电阻(大于10兆欧)。

2.清理电箱、电柜，整理连接电线是否正常。

3.检查磁吸动作情况，清理触点上的积炭、预防打火现象。

4.检查电控系统的可靠性，用电器清洗剂清洗电路板。

5.金属部件除锈补漆。

6.检查轴承润滑油是否足够，必要时补加润滑剂。

7.检查电机固定地脚螺丝及主要连接螺丝是否有返松现象。

8.清理电箱，检查交流接触器、热继电器调定值符合要求。

9.检查温控三速开关及电动二通阀工作性能。

10.对净化机组管道有部分腐蚀的地方进行一次防腐处理。

11.室内风道每年至少检查一次，是否有漏风损坏现象。

二、多联机、精密空调及制冷设备维保内容
	空调机组系统日常维保及检修

	序号
	服务内容
	备注

	1
	检查精密空调机组运行状态
	每天1次

	2
	检查制冷设备运行状态
	每天1次

	3
	检查精密空调系统高低压参数
	每天1次

	4
	检查手操器控制面板工作状态
	每天1次

	5
	检查各电器元件工作情况
	每天1次

	6
	检查室外机冷凝器
	每天1次

	7
	检查机组各运行参数
	每天1次

	8
	检查机组风压
	每天1次

	9
	检查加湿系统是否漏水
	每天1次

	10
	检查送风机运行状态
	每天1次

	11
	检查蒸发器是否有泄漏情况，并及时维修。
	每周1次

	12
	检查冷凝器是否有泄漏情况，并及时维修。
	每周1次

	13
	压缩机排气温度测温
	每周1次

	14
	检查控制系统有无报警记录，并逐个排除。
	每周1次

	15
	检查轴承有无磨损及润滑油泄漏
	每周1次

	16
	手动测试各电器元件工作情况
	每周1次

	17
	检查机组三角皮带松动情况及张紧力
	每周1次

	18
	检查并紧固各接线端子
	每周1次

	19
	检查各线路是否有发热现象，一经发现及时检查或更换线路。
	每周1次

	20
	检测设备自控系统
	每周1次

	21
	检查变频器运行工作温度
	每周1次

	22
	精密空调机组风机轴承、电机、电流检测
	每月1次

	23
	检查压缩机三相电阻
	每月1次

	24
	检查压缩机冷冻油油质
	每月1次

	25
	空调机组电辅热检查
	每月1次

	26
	检查电机与风机减震底座，电机三角皮带。
	每月1次

	27
	检查水系统循环状况及循环水泵性能
	每月1次

	28
	清洗进风口、回风口
	每季度1次

	29
	检查机组皮带松动情况及张紧力
	每季度1次

	30
	根据设备使用情况及检测情况更换滤网
	每季度1次

	31
	根据设备使用情况及检测情况更换动力带
	每季度1次

	32
	根据设备使用情况及检测情况更换加湿罐
	每季度1次

	33
	执行器工作状态测试
	每季度1次

	34
	控制主板运行情况
	每季度1次

	冷凝器日常维保及检修

	序号
	服务内容
	备注

	1
	冷凝器翅片的清洗
	每周1次

	2
	冷凝器每年4月、5月、6月份清洗
	每3天1次

	3
	散热风机检查
	每周1次

	水、氟系统日常维保及检修

	序号
	服务内容
	备注

	1
	检查壳管进回水温度温差
	每月1次

	2
	检查靶式流量开关工作是否正常
	每月1次

	3
	检查系统有无渗油现象
	每月1次

	4
	水过滤器检查、清洗
	每季度1次

	5
	机房漏水排查
	每月1次

	6
	药物冷藏箱巡检
	每月1次

	电气系统日常维保及检修

	序号
	服务内容
	备注

	1
	强弱电系统运行情况检查
	每周1次

	2
	动力电箱分电箱线头紧固情况
	每月1次

	3
	热继电器按钮工作状态
	每月1次

	4
	检查压缩机线电压
	每月1次

	5
	检查精密空调主控制板、控制灵敏度，控制信号运行情况。
	每月1次

	6
	检查控制系统有无报警记录，及时排查维修
	每月1次


商务要求

	服务质量
	符合国家现行有关标准要求。

	服务期限
	一年

	质保期
	单价500元（含500元）以上配件质保期1年。配件的质保期为通过验收之日起计算，在质保期内，经维修更换后同一部位再次出现同一问题，供应商应立即进行免费维修更换。        

	支付方式
	维保费每月支付一次，配件费根据医院实际使用情况按月据实结算。


第三章  供应商须知

供应商须知前附表

	序号
	内容、要求

	1
	采购预算：394992元；维保费最高投标限价:394992元；配件费最高投标限价：100%。
1.1 本项目维保费以人民币报价，配件费以综合折扣率报价。
1.2供应商的报价超过采购预算，采购人不能支付的，按废标处理。

1.3本项目由成交供应商缴纳招标代理服务费。代理服务费不得高于《招代理机构服务管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）相应标准：



货物招标
服务招标
工程招标
100万元以下
1.5%
1.5%
1.0%


	2
	在原公告发布媒体上发布澄清或修改公告，供应商在提交响应文件截止时间前须自行查看在原公告发布媒体上发布的澄清或修改公告，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

	3
	响应文件组成：纸质响应文件正本1份、副本2份。胶装方式装订，不得采用活页装订。

	4
	磋商小组成员：3人及以上单数。
专家确定方式：由评审专家、采购人代表组成

	5
	评标办法：本项目采用综合评分法。

	6
	成交公告及成交通知书：由采购人授权磋商小组确定一名成交供应商并推荐一名成交候选供应商。评审结束后在《驻马店市中心医院》官网上发布成交公告，公示期结束后向成交供应商发出成交通知书。

	7
	采购资金来源：自筹资金。

	8
	响应文件有效期：响应文件递交截止期结束后90日。成交供应商的响应文件是合同的组成部分,有效期至合同完全履行止。


一 、说 明
1.适用范围

本采购文件仅适用于驻马店市中心医院采购的服务项目。

2.定义

2.1 供应商：领取了本采购文件，且已经提交本次响应文件的供应商。

2.2 供应商代表：代表供应商参加本次采购活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

3.供应商应提交的证明文件
3.1具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或其他证明材料）；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计的2025年度财务报告或者其基本开户银行出具的资信证明）；

3.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供采购活动近六个月任意一个月的依法缴纳税收和缴纳社保的证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。

3.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面承诺函）；

3.5参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面承诺函）；
3.6根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动（提供在“信用中国”、“中国政府采购网”等网站查询的相关材料并加盖公章，查询内容为在“信用中国”网站及其跳转网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体名单”，在“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的供应商方可参加本次磋商活动）；供应商提供的仅做为信用参考，以采购人或采购代理机构查询结果为准。
3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的磋商（提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）或提供承诺函）。

4.投标费用
不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

5.关联企业投标
5.1 本采购文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业。“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第二百六十五条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条之规定。

5.2 关联企业中, 同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标。一经发现，将导致投标同时被拒绝。

6.转包与分包
6.1本项目不允许采取转包方式履行合同。

6.2本项目不允许采取分包方式履行合同。

7.特别说明：
7.1供应商代表只能接受一个供应商的委托参加投标。

7.2《政府采购法》第二十二条第五款“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”，《政府采购法》实施条例第十九条 “重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。”财政部发布的《关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）明确，“较大数额罚款”认定为200万元以上，若相关法律、行政法规或国务院部门另有更高标准，则从其规定。 ‌“重大违法记录”包括供应商或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在人民币3万元以下的行政处罚除外；供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

7.3供应商在投标活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，由相关部门查处。

8.质疑和投诉
8.1 供应商认为采购文件使自己的合法权益受到损害的，应当在采购公告期限届满之日(或收到采购文件之日)起3个工作日之内向采购人提出质疑；供应商认为磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内提出质疑。逾期不再受理,供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购环节的质疑。供应商对采购人的质疑答复不满意,或采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向医院纪检部门投诉。

8.2 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、磋商过程和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。
二、采购文件

9.采购文件构成

供应商应仔细阅读采购文件中供应商须知、条款、格式等所有事项，按采购文件的要求制作并提交响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝的风险。

10.采购文件的澄清与修改

10.1 采购人对已发出的采购文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在原采购公告发布媒体上发布更正公告或变更公告。

10.2 采购文件澄清、修改或补充的内容为采购文件的组成部分。

三、响应文件的编制

11.要求
供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件提供的格式编写响应文件，不得缺少或留空任何采购文件要求填写的表格或提交的资料。采购文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。响应文件应对采购文件的要求作出实质性响应（包括供应商资格要求、技术要求、商务要求和响应文件格式中对磋商的要求），供应商对所提供的全部资料的合法性、真实性负责。

12.响应文件的语言和计量单位
12.1 响应文件以及供应商与采购人就有关磋商事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

12.2 关于磋商计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

13.响应文件的组成。响应文件应包括下列部分：
13.1竞争性磋商响应书

13.2初次报价一览表

13.3报价明细表

13.4技术响应表

13.5商务响应表

13.6法定代表人身份证明

13.7法定代表人授权书

13.8证明文件

14.响应文件有效期

响应文件应自规定的磋商之日起，在“供应商须知”规定的时间内保持有效。磋商有效期不足的投标将被视为非实质性响应，并予以拒绝。

15.投标报价
15.1 维保费磋商报价均以人民币元为计算单位；配件费磋商报价均以折扣率为计算单位。
15.2 供应商要按初次报价一览表的内容填写。

15.3 供应商投报多标包的，应对每标包分别报价并分别填报初次报价一览表。
15.4 初次报价一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被作为无效投标处理。

15.5 采购人不接受可选择的投标报价。

15.6 对于供应商在初次报价一览表和响应文件中列出的赠送条款，在评审时不得作为价格评分因素或者调整评标价格的依据。

16.响应文件的签署及其他规定

16.1响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，磋商报价一览表在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

16.2响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人盖章或盖单位公章；响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由供应商的法定代表人盖章确认。

16.3响应文件份数见供应商须知前附表。响应文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。

四、响应文件的递交

17. 响应文件的密封、标记

17.1响应文件应密封包装，并在封套的封口处加盖供应商单位章或由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。
17.2 未按本章第17.1项要求密封的响应文件，采购人不予受理。

18. 响应文件的递交

18.1 供应商应在规定的磋商截止时间前递交响应文件。

18.2 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

19. 响应文件的修改和撤回

19.1 供应商在投标截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。

19.2 供应商在磋商截止期后不得修改、撤回响应文件。供应商在投标截止期后修改响应文件的，其投标将被拒绝。

五、评标

20. 组建磋商小组
20.1 磋商由评审小组负责。评审小组由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为3人及以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评审小组应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

20.2磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

21. 响应文件的初审

21.1 响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，修正错误的原则如下：

21.1.1响应文件初次报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以初次报价一览表（报价表）为准；
21.1.2大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
21.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以初次报价一览表的总价为准，并修改单价；
21.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
21.1.5对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.1.6同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

21.2 资格性检查和符合性检查。

21.2.1资格性检查。

采购人委托代购代理机构按采购公告第二项和采购文件第三章3.供应商应提交的证明文件所述的资格标准对供应商进行资格审查,以确定其是否具备磋商资格。如果供应商不具备磋商资格、不满足采购文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全,其投标将被作为无效磋商。

21.2.2 资格审查后合格的供应商不足3家的，不得评标。

21.2.3 符合性检查。依据采购文件的规定，磋商小组将从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对采购文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的响应文件将不进行评估，其投标被作为无效磋商。凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应采购文件要求：
（1）响应文件未按规定签字、盖章的。

（2）未按磋商文件规定报价，报价均超过采购预算或最高限价的。

（3）商务要求不满足采购文件要求的。

（4）不符合采购文件中规定的其它实质性条款。

磋商小组决定投标的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

21.2.4 对资格性检查和符合性检查不合格的供应商，应当面告知其理由。

21.3 在评审过程中，磋商小组发现供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其磋商无效：

21.3.1不同供应商的响应文件异常一致。

21.3.2不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

21.3.3不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.3.4不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；　　

21.3.5不同供应商的响应文件相互混装；

21.3.6 有证据证明供应商串通投标的其他情形的；
21.3.7 磋商小组认定的其他串通投标情形。

21.4磋商

对资格性检查和符合性检查合格的供应商，进入本次磋商程序。

21.4.1 磋商小组通过随机方式确定参加磋商供应商的磋商顺序，所有成员集中与供应商按照顺序分别单独进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求及合同条款，但不得变动磋商文件的其他内容。实质性变动的内容须经采购人代表确认。磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商供应商。

21.4.2 本次竞争性磋商进行 多 轮次报价（二次及以上），并给予每个供应商相同的机会。响应文件报价为第一轮报价，以后轮次报价不得高于上一轮次报价（除竞争性磋商文件有实质性变动外），否则将被视为未实质性响应竞争性磋商文件。磋商报价以供应商的最后一轮次报价为准。
22. 响应文件的澄清
22.1评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

22.2评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

23. 评标过程及保密原则
23.1 凡与本次采购有关人员对属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料以及定标意向等，均不得向供应商或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。

23.2 在评标期间，供应商试图影响或干预评审的任何行为，将导致其磋商被作为无效磋商，并承担相应的法律责任。
六、成交结果
24. 成交原则
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交供应商，以此类推。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按技术部分得分顺序排列。得分与技术指标优劣均相同的，通过随机抽取产生。

25. 确定成交供应商和成交候选供应商
本项目由采购人授权磋商小组确定一名成交供应商并推荐一名成交候选供应商。

26. 成交通知书及成交结果公告

26.1评审结束后，采购人将成交供应商的情况在本采购项目采购公告发布的同一媒介予以公示，公示期限1个工作日，公示期结束后向成交供应商发出成交通知书。

26.2采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本以及磋商标的、规格型号、磋商金额、磋商数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

26.3成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

26.4成交通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，成交通知书成为合同的一部分。

26.5 采购文件、采购文件的修改文件、成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本采购文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。
27. 采购人宣布废标的权利

出现下列情况之一时，采购人有权宣布废标，并将理由通知所有供应商：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（2）供应商的报价均超过了采购预算金额，采购人不能支付的。

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）投标截止后供应商不足3家或通过资格性检查或符合性检查的供应商不足3家的
第四章  评标办法及评分标准
（一）评标原则

按照“公平、公正”的原则对待所有供应商，按照采购文件的相关规定进行评标、定标。

（二）评标办法

1．本项目采用综合评分法，总分为100分。

2．磋商小组按照采购文件中规定的评标方法和标准，对响应文件进行综合比较与评价。

3. 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分顺序排列。

4.响应文件满足采购文件全部实质性要求，且评审得分最高的供应商为成交供应商。

（三）评标程序

	评审内容

	价格标部分(30分)
	说明：当磋商小组发现供应商的投标报价明显低于其他投标报价，使其投标报价可能低于其个别成本的，磋商小组可对其质询，并要求该供应商做出书面说明和提供相关的证明材料；该供应商不能合理说明或提供证明材料的，磋商小组应按无效投标处理。

有效投标报价：投标报价不高于采购预算价的为有效投标报价。

评标基准值的确定：满足采购文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价。

维保费投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×20分

配件费投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×10分

	技术部分(54分)
	1.服务方案（15分）
	供应商提供的服务方案包括：①年度服务计划；②日常设备运行管理方案；③日常维保、维修管理方案；④日常巡查计划和巡查内容；⑤日常运行记录和档案管理服务方案；⑥维修响应时间等
方案所列全部要求内容完整齐全，贴合本项目设备实际情况，各项措施具体可落地，完全满足采购需求的得15分；

方案所列要求内容齐全，针对性较强，仅部分细节有待细化，基本满足采购需求的得10分；

方案存在部分缺项漏项，内容表述笼统，有待完善的得5分；

方案多处关键内容缺失，与项目实际不匹配，难以满足采购需求的得1分；

未提供方案的不得分。

	
	2.产品综合评议（8分）
	评委根据供应商对所提供配件的品牌知名度及市场占有率、产品耐用性、适配性等进行打分。

产品的品牌知名度及市场占有率高、产品耐用性及适配性强的得8分；

产品的品牌知名度及市场占有率、产品耐用性及适配性一般的得4分；

产品的品牌知名度及市场占有率、产品耐用性及适配性差的得1分。

	
	3.人员配备方案

（12分）
	根据供应商制定的服务团队计划进行打分，包括但不仅限于：服务团队组织结构、人员配备及职责、人员专业技术及工作经验等。

服务团队组织结构合理，人员分工与岗位职责清晰，工作经验丰富且专业技术能力过硬，完全满足采购需求的得12分；

服务团队组织结构较合理，岗位职责明确，专业技术能力较强，基本满足采购需求的得8分；

服务团队组织结构不太合理，岗位职责较明确，专业技术能力一般，难以满足采购需求的得5分；

服务团队组织结构不合理，岗位职责不明确，专业技术能力弱的得2分；

缺项得0分。

注：提供人员清单及相关证书。

	
	4.备品备件
（10分）
	根据供应商针对本项目提供的备件库距离、备件种类及数量情况、仓储环境、备件质量保证措施进行评分。

备件库备件种类和数量齐全、距离近、仓储分类存放，备件质量保证措施完善，完全满足采购人需求的，得10分；

备件库备件种类和数量较齐全、距离较近、仓储分类存放，备件质量保证措施完善的得7分；

备件库备件种类数量较少、距离较远，仓储分类存放、备件质量保证措施一般，难以满足满足采购人需求的得4分；

备件库备件种类偏少，仓储条件一般，备件质量保证措施简单的得1分；

注：需提供备件库租赁或买卖合同、备件库照片。

	
	5.应急响应措施（9分）
	根据供应商提供的应急响应方案（包括但不限于应急响应流程及响应时间、应急保障措施、故障或停机应急预案、意外事故应急预案等）进行评分。

应急响应方案全面详尽，应急处理流程、处置方法科学合理、可行的得9分；

应急响应方案较详尽，应急处理流程、处置方法较科学合理的得6分；

应急响应方案较为详尽，应急处理流程、处置方法基本合理的得3分；

应急处理流程、处置方法不合理的得1分。

缺项的得0分。

	商务评价(16分)

	1.类似业绩

（6分）
	供应商2023年01月01日(以合同文件为准）具有的类似业绩（空调维保/维修类）项目，每提供一份得2分，最多得6分。

	
	2.售后服务方案
(10分)
	根据供应商提供的售后服务方案进行评审，售后服务方案包含但不限于：售后服务流程、售后服务网点设立（提供专业技术人员联系方式和服务站地址）、服务及时率、售后服务保障措施等。
售后服务方案内容具体完善，网点地址、技术人员联系方式等佐证材料齐全，各项保障措施可落地，完全满足采购需求的得10分；

售后服务方案基本完善，主要服务内容均有体现，佐证材料基本齐全，基本满足采购需求的得7分；

售后服务方案内容不完善，部分关键服务内容缺失，佐证材料不充分，不能满足采购需求的得4分；

存在关键内容重大缺项且难以满足采购需求的得1分；
未提供售后服务方案的得0分。

	得分的计算
	磋商小组成员评分=各项评分因素的汇总得分。

评标总得分=磋商小组所有成员合计评分/磋商小组组成人员数。


第五章  采购合同

（以实际合同为准）

第六章  响应文件格式
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附件1 响应文件封面（格式）
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附件8 法定代表人授权书（格式）

附件9 证明文件

附件1               响应文件封面（格式）

驻马店市中心医院      项目
响应文件

供应商：                 （全称并加盖公章）  
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日
附件2      竞争性磋商响应书（格式）

致：驻马店市中心医院
我方仔细研究了（项目名称：              ）采购文件的全部内容，决定参加该项目的磋商活动并按要求提交响应文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任:

1、我方愿意向贵方提供任何与本竞争性磋商项目有关的数据、情况和技术资料，并保证其真实、合法、有效、完整。

2、我方响应文件有效期为自磋商之日起90天，同意在响应文件有效期内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方成交，响应文件有效期与合同履行期相同。

3、我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4、我方尊重磋商小组的评审结果，完全理解本采购项目最低投标价不作为成交的保证。

5、如果被确定为成交供应商，我方同意按采购文件的规定领取成交通知书并缴纳服务费。否则，视为我方成交后自动放弃成交资格，承担由此引起的一切后果。

6、如果被确定为成交供应商，我方同意在领取成交通知书之日起30日内与采购人签订采购合同。否则，视为我方成交后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

8、与磋商有关的一切正式往来通讯请寄（地址电话必须为最新并可以联系到）：

   地址：                   邮编：
   电话：                   传真： 
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 
   供应商：                              （全称并加盖公章）

日期：    年    月   日 

附件3            初次报价一览表（格式）

	项目名称
	

	供应商名称
	

	磋商报价
	维保费磋商报价：

大写：                         

小写：               元（详见报价明细表）

配件费磋商报价（综合折扣率）：

大写： 百分之               

小写：                   %（详见报价明细表）

	备  注
	


供应商：                       （全称并加盖公章）

日期：     年    月    日

附件4            报价明细表（格式）

维保费磋商报价

	序号
	科  室
	型 号
	单位
	数量
	单价
	月费用（元）
	年费用（元）

	
	磁共振室
	克莱门特精密空调2台
	台
	2
	
	
	

	
	
	顿汉布什多联机1台
	台
	1
	
	
	

	
	计算机中心
	威图精密空调4台、艾默生精密空调1台
	台
	5
	
	
	

	
	消毒供应中心
	维克精密空调1台（万级）
	台
	1
	
	
	

	
	病房手术室
	14间
	间
	14
	
	
	

	
	门诊手术室
	4间
	间
	4
	
	
	

	
	放射科
	顿汉布什多联机2台
	台
	2
	
	
	

	
	生殖医学中心
	雅士净化设备4台
	台
	4
	
	
	

	
	检验科
	顿汉布什多联机4台
	台
	4
	
	
	

	
	产前诊断中心实验室
	维克净化设备5台
	台
	5
	
	
	

	
	药库
	顿汉布什多联机1台
	台
	1
	
	
	

	
	电工班（高低压配电室）
	顿汉布什多联机8台

格力多联机1台
	台
	9
	
	
	

	
	总务科
	顿汉布什多联机2台
	台
	2
	
	
	

	
	
	药物冷藏箱20台
	台
	20
	
	
	

	
	
	风幕机37台
	台
	37
	
	
	

	合计
	大写：               
	小写：


配件费磋商报价
	配件费磋商报价（综合折扣率）
	大写： 百分之          

小写：                %

	序号
	维修材料
	品牌
	规格型号
	单位
	单价报价（元）

	1 
	大金压缩机
	
	JT355
	台
	

	2 
	日立压缩机
	
	AA55PHDG
	台
	

	3 
	日立压缩机
	
	E855DH
	台
	

	4 
	日立压缩机
	
	C-SCP270
	台
	

	5 
	丹佛斯压缩机
	
	25P
	台
	

	6 
	电机
	
	112M-4
	台
	

	7 
	变频电机
	
	YX3-100L-2
	台
	

	8 
	变频电机
	
	YX3-112M-2
	台
	

	9 
	变频电机
	
	YX3-132S1-2
	台
	

	10 
	变频电机
	
	YX3-132M-4
	台
	

	11 
	变频电机
	
	YX3-160M-4
	台
	

	12 
	变频电机
	
	YX3-160M-4
	台
	

	13 
	冷凝风机
	
	FB063
	台
	

	14 
	冷凝风机
	
	MT132M3-6
	台
	

	15 
	冷凝风机
	
	YDK380-4P3
	台
	

	16 
	冷凝风机
	
	ZDK560-8ZGm
	台
	

	17 
	冷凝风机
	
	YDK580-6C
	台
	

	18 
	冷凝风机
	
	MT132M1-6
	台
	

	19 
	空调风机
	
	SYQ-280R
	台
	

	20 
	空调风机
	
	SYQ-315R
	台
	

	21 
	空调风机
	
	SYQ-355R
	台
	

	22 
	空调风机
	
	SYQ-400R
	台
	

	23 
	空调风机
	
	SYQ-450K
	台
	

	24 
	空调风机
	
	SYQ-560K
	台
	

	25 
	空调风机
	
	SYT15-11L2
	台
	

	26 
	变频器
	
	ACS510-01-07A2-4
	台
	

	27 
	变频器
	
	ACS510-01-09A4-4
	台
	

	28 
	变频器
	
	ACS510-01-012A-4
	台
	

	29 
	变频器
	
	ACS510-01-017A-4
	台
	

	30 
	变频器
	
	ACS510-01-025A-4
	台
	

	31 
	变频器
	
	ACS510-01-038A-4
	台
	

	32 
	变频器
	
	AUI-G4T-011
	台
	

	33 
	变频器
	
	E200-2.2G/4.0PT4
	台
	

	34 
	变频器
	
	PSD1018400
	台
	

	35 
	风机调速板
	
	FCSM042300
	个
	

	36 
	压控开关
	
	KP6
	个
	

	37 
	变压器
	
	LRS-50-24
	个
	

	38 
	变压器
	
	FYD-75-24
	个
	

	39 
	变压器
	
	NDK(BK)-50
	个
	

	40 
	变压器
	
	100VA(胶封）
	个
	

	41 
	散热风扇
	
	AC220v,12*12cm
	台
	

	42 
	散热风扇
	
	AC220v,12*12cm
	台
	

	43 
	卡乐加湿罐
	
	3公斤
	个
	

	44 
	卡乐加湿罐
	
	8公斤
	个
	

	45 
	卡乐加湿罐
	
	45公斤
	个
	

	46 
	维克加湿罐
	
	30公斤
	个
	

	47 
	卡乐加湿罐
	
	8公斤
	个
	

	48 
	四通阀
	
	SHF-35B-79
	个
	

	49 
	电子膨胀阀
	
	TS2-3.5C
	套
	

	50 
	螺杆机冷冻油
	
	KING-B54
	桶
	

	51 
	排水电磁阀
	
	卡乐220V-24V
	套
	

	52 
	氟利昂
	
	R22（10公斤）
	瓶
	

	53 
	氟利昂
	
	R410（10公斤）
	瓶
	

	54 
	氮气
	
	40L
	瓶
	

	55 
	中间继电器
	
	MY2N-GS
	个
	

	56 
	中间继电器
	
	MY4N-GS
	个
	

	57 
	继电器底座
	
	PYFZ-08-E
	个
	

	58 
	继电器底座
	
	PYFZ-14-E
	个
	

	59 
	时间继电器
	
	D48S-S
	个
	

	60 
	保险丝
	
	RT-28-32-2
	个
	

	61 
	保险丝
	
	RT-28-32-4
	个
	

	62 
	电加热温度保护器
	
	60℃
	个
	

	63 
	机组电加热
	
	PTC1.5
	个
	

	64 
	机组电加热
	
	PTC3.0
	个
	

	65 
	机组电加热
	
	PTC4.5
	个
	

	66 
	空气断路器
	
	EZD250E TM200D 3P
	个
	

	67 
	空气断路器
	
	EA9AH-D125A/3P
	个
	

	68 
	空气断路器
	
	EA9AH-D100A/3P
	个
	

	69 
	空气断路器
	
	EA9AN 3P D63A
	个
	

	70 
	空气断路器
	
	EA9AN 3P D50A
	个
	

	71 
	空气断路器
	
	EA9AN 3P D10A
	个
	

	72 
	空气断路器
	
	EA9AN 1P C10A
	个
	

	73 
	空气断路器
	
	EA9AN 3P C40A
	个
	

	74 
	空气断路器
	
	EA9AN 3P C63A
	个
	

	75 
	空气断路器
	
	3RT5045(80A)
	个
	

	76 
	空气断路器
	
	3RT5055(150A)
	个
	

	77 
	空气断路器
	
	BKN3-D20A/3P
	个
	

	78 
	空气断路器
	
	BKN3-D10A/3P
	个
	

	79 
	空气断路器
	
	BKN3-D63A/3P
	个
	

	80 
	空气断路器
	
	ABE103b-100A/3P
	个
	

	81 
	空气断路器
	
	ABE125b-125A/3P
	个
	

	82 
	空气断路器
	
	ABE125b-150A/3P
	个
	

	83 
	空气断路器
	
	ABE125b-225A/3P
	个
	

	84 
	交流接触器
	
	LC1N65
	个
	

	85 
	交流接触器
	
	LC1N40
	个
	

	86 
	交流接触器
	
	LC1N32
	个
	

	87 
	交流接触器
	
	LC1N25
	个
	

	88 
	交流接触器
	
	LC1N18
	个
	

	89 
	交流接触器
	
	LC1N12
	个
	

	90 
	交流接触器
	
	LC1N09
	个
	

	91 
	交流接触器
	
	GMC-9(220VAC)
	个
	

	92 
	交流接触器
	
	GMC-12(220VAC)
	个
	

	93 
	交流接触器
	
	GMC-18(220VAC)
	个
	

	94 
	交流接触器
	
	GMC-32(220VAC)
	个
	

	95 
	辅助触点
	
	UA-2 1A1B
	个
	

	96 
	辅助触点
	
	LANN11
	个
	

	97 
	热继电器
	
	MT-32（4-6A）
	个
	

	98 
	热继电器
	
	MT-32（5-8A）
	个
	

	99 
	热继电器
	
	MT-32（18-25A）
	个
	

	100 
	热继电器
	
	MT-32（22-32A）
	个
	

	101 
	热继电器
	
	LRD14C（7-10A）
	个
	

	102 
	热继电器
	
	LRD21C（12-18A）
	个
	

	103 
	热继电器
	
	LRD32C（22-32A）
	个
	

	104 
	热继电器
	
	LRD340C（30-40A）
	个
	

	105 
	热继电器
	
	3RU5156-3HB2(90-120A)
	个
	

	106 
	手术中指示牌
	
	380*130
	块
	

	107 
	射线有害灯亮勿入指示牌
	
	380*130
	块
	

	108 
	电源线
	
	1.5㎡（100m）
	卷
	

	109 
	电源线
	
	4㎡（100m）
	卷
	

	110 
	驱动电源
	
	38-48W
	个
	

	111 
	LED灯板
	
	300*1230
	个
	

	112 
	单相隔离变压器
	
	IMD-1T-S100-H
	台
	

	113 
	绝缘监测仪
	
	IMD-IM10-H
	台
	

	114 
	指示灯24V
	
	绿色AD56-22DS/23-G
	个
	

	115 
	指示灯24V
	
	红色AD56-22DS/23-R
	个
	

	116 
	指示灯24V
	
	黄色AD56-22DS/23-Y
	个
	

	117 
	三档选择开关
	
	AS2204E-01F
	个
	

	118 
	急停开关
	
	XB2B5642C
	个
	

	119 
	三孔插座
	
	86*86mm
	个
	

	120 
	五孔插座
	
	86*86mm
	个
	

	121 
	单联开关
	
	86*86mm
	个
	

	122 
	手术室排风机
	
	FV-18NS3C(150mm）
	台
	

	123 
	空气压差开关
	
	QMB81-5
	个
	

	124 
	压差表
	
	0-60Pa
	个
	

	125 
	水流开关
	
	FS80-C
	个
	

	126 
	水温开关
	
	F/2000
	个
	

	127 
	温湿度传感器
	
	EE150-M1A3
	个
	

	128 
	管道循环泵
	
	TD100-33/2SWHC
	台
	

	129 
	管道循环泵
	
	DFG100-315/4
	台
	

	130 
	控制柜可编程控制器
	
	CPU SR60/SCM-16
	套
	

	131 
	控制柜可编程控制器
	
	CPU124XP/EM123
	套
	

	132 
	控制柜可编程控制器
	
	CPU SR20/EM-AM06
	套
	

	133 
	控制柜可编程控制器
	
	CPU SR30/EM-AM06
	套
	

	134 
	电话呼叫主板
	
	YY-HFTT-V2.2
	个
	

	135 
	控制报警屏主板
	
	YY-TouchJC0T-V2.2
	个
	

	136 
	空调系统控制主板
	
	YY-KT-V2.68
	个
	

	137 
	麻醉计时控制主板
	
	YY-TouchTime-V2.0
	个
	

	138 
	时钟控制主板
	
	YY-TouchTime-V2.0
	个
	

	139 
	手术计时控制主板
	
	YY-TouchTime-V2.0
	个
	

	140 
	IPM模块板
	
	HMD3W-3GA00
	个
	

	141 
	IPM模块板
	
	V21
	个
	

	142 
	主控板组件
	
	GMV-VD280WSAM-P-1
	个
	

	143 
	主控板组件
	
	WFC-M04
	个
	

	144 
	主控板组件
	
	GMV-VOM800-B-02
	个
	

	145 
	主板
	
	GMV-125QB
	个
	

	146 
	主板
	
	PC05+
	个
	

	147 
	主板
	
	PCB1
	个
	

	148 
	主板
	
	PCB2
	个
	

	149 
	风机驱动板
	
	HCWD2M1
	个
	

	150 
	风机模块板
	
	GMV-V450W
	个
	

	151 
	风机电源板
	
	GMV-V450W
	个
	

	152 
	扇叶
	
	560*192
	个
	

	153 
	冷（热）水三通阀
	
	VBI161.40
	个
	

	154 
	冷（热）水三通阀
	
	VBI161.50
	个
	

	155 
	冷（热）水三通阀
	
	VXF47.65
	个
	

	156 
	冷（热）水三通阀
	
	VXF47.80
	个
	

	157 
	冷（热）水三通阀执行器
	
	GLB161.9E
	个
	

	158 
	冷（热）水三通阀执行器
	
	GLB141.9E
	个
	

	159 
	冷（热）水三通阀执行器
	
	SBV61
	个
	

	160 
	冷（热）水三通阀执行器
	
	SBX61
	个
	

	161 
	风阀执行器
	
	GEB331.1E
	个
	

	162 
	风管式PTC电加热
	
	PTC-III250*3.0
	个
	

	163 
	风管式PTC电加热
	
	PTC-III250*4.5
	个
	

	164 
	皮带
	
	A52
	根
	

	165 
	皮带
	
	A57
	根
	

	166 
	皮带
	
	B48
	根
	

	167 
	皮带
	
	B53
	根
	

	168 
	皮带
	
	B64
	根
	

	169 
	皮带
	
	B65
	根
	

	170 
	皮带
	
	B94
	根
	

	171 
	皮带
	
	SPB-1900/5V750
	根
	

	172 
	轴承
	
	H2309
	套
	

	173 
	轴承
	
	H2311
	套
	

	174 
	大通径铜球阀
	
	DN20
	个
	

	175 
	大通径铜球阀
	
	DN40
	个
	

	176 
	大通径铜球阀
	
	DN50
	个
	

	177 
	蝶阀
	
	16CDN65
	个
	

	178 
	蝶阀
	
	16CDN80
	个
	

	179 
	蝶阀
	
	16CDN100
	个
	

	180 
	蝶阀
	
	16CDN125
	个
	

	181 
	橡胶软连接
	
	DN50
	个
	

	182 
	橡胶软连接
	
	DN65
	个
	

	183 
	排气阀
	
	1.1W
	个
	

	184 
	温控器
	
	HL126DB2
	个
	

	185 
	风盘电机
	
	YF110
	台
	

	186 
	压力表
	
	Y100/0-1.6MPa
	个
	

	187 
	温度表
	
	WS411
	个
	

	188 
	压力表弯
	
	DN15
	个
	

	189 
	旋塞阀
	
	851A
	个
	

	190 
	不锈钢编织金属软管
	
	1m
	根
	

	191 
	不锈钢编织金属软管
	
	1.5m
	根
	

	192 
	自动感应水龙头
	
	带感应模块
	套
	

	193 
	洗手池控制盒
	
	61A3
	套
	

	194 
	电动门侧密封条
	
	20*19
	米
	

	195 
	电动门电机
	
	DS-75
	个
	

	196 
	电动门电机
	
	DS-150
	个
	

	197 
	电动门控制器
	
	N-R750JS
	个
	

	198 
	电动门控制器
	
	N-R150JS
	个
	

	199 
	吊挂轮
	
	30RW
	个
	

	200 
	变压器
	
	100VA
	个
	

	201 
	同步皮带
	
	150S-8M(L=6m)
	根
	

	202 
	电动门感应脚踏控制盒
	
	SMART-F102
	个
	

	203 
	安全光线（单束）
	
	AFB-120
	套
	

	204 
	门把手
	
	A04
	个
	

	205 
	锁体
	
	A04
	个
	

	206 
	筒式新风活性碳
	
	145*330
	个
	

	207 
	初效过滤器
	
	W287*H490*D46(G3）
	块
	

	208 
	初效过滤器
	
	W287*H592*D46(G3）
	块
	

	209 
	初效过滤器
	
	W490*H490*D46(G3）
	块
	

	210 
	初效过滤器
	
	W490*H592*D46(G3）
	块
	

	211 
	初效过滤器
	
	W592*H592*D46(G3）
	块
	

	212 
	双面网铝框初效过滤器
	
	W885*H475*D46(G4)
	块
	

	213 
	双面网铝框初效过滤器
	
	W880*H895*D46(G4)
	块
	

	214 
	初效过滤器
	
	W594*H594*D46(G4）
	块
	

	215 
	初效过滤器
	
	W594*289*D46（G4)
	块
	

	216 
	初效过滤器
	
	W594*490*D46（G4)
	块
	

	217 
	初效过滤器
	
	W490*490*D46（G4)
	块
	

	218 
	中效过滤器
	
	W490*H287*D381(F5)
	块
	

	219 
	中效过滤器
	
	W592*H287*D381(F5)
	块
	

	220 
	中效过滤器
	
	W490*H490*D381(F5)
	块
	

	221 
	中效过滤器
	
	W592*H490*D381(F5)
	块
	

	222 
	中效过滤器
	
	W592*H592*D381(F5)
	块
	

	223 
	中效过滤器
	
	W490*H490*D381(F8)
	块
	

	224 
	中效过滤器
	
	W490*H592*D381(F8)
	块
	

	225 
	中效过滤器
	
	W592*H490*D381(F8)
	块
	

	226 
	中效过滤器
	
	W592*H490*D534(F8)
	块
	

	227 
	中效过滤器
	
	W592*H287*D534(F8)
	块
	

	228 
	中效过滤器
	
	W592*H592*D534(F8)
	块
	

	229 
	高效过滤器
	
	W630*H630*D220(H13)
	块
	

	230 
	高效过滤器  
	
	W484*H484*D220(H13)
	块
	

	231 
	高效过滤器
	
	W320*H320*D220(H13)
	块
	

	232 
	高效过滤器
	
	W300*H230*D46(H13)
	块
	

	233 
	高效过滤器
	
	W380*H300*D46(H13)
	块
	

	234 
	高效过滤器
	
	W480*H380*D46(H13)
	块
	

	235 
	高效过滤器
	
	W880*H330*D46(H13)
	块
	

	236 
	高效过滤器
	
	W820*H600*D70(H13)
	块
	

	237 
	高效过滤器
	
	W968*H484*D70(H13)
	块
	

	238 
	高效过滤器
	
	W320*H320*D70(H14)
	块
	

	239 
	高效过滤器
	
	W484*H484*D70(H14)
	块
	

	240 
	高效过滤器
	
	W630*H630*D70(H14)
	块
	

	241 
	高效过滤器
	
	W915*H610*D70(H14)
	块
	

	242 
	高效过滤器
	
	W600*H600*D120(H14)
	块
	


注：1.由于本项目配件比较多，配件费磋商报价以综合折扣率进行报价，报价不得超过“100%”。

举例如：报价综合折扣率为“95%”，则以采购文件第二章“采购需求 附件3”中维修材料的控制单价乘以0.95，便是结算时配件的单价。

2.单价报价为折扣后的单价。
供应商：                       （全称并加盖公章）

日期：     年    月    日
附件5           服务技术响应表（格式）

	序号
	服务名称
	磋商文件要求
	响应文件响应
	偏离情况
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：本表中“偏离情况”只有三种状态（正偏离、无偏离、负偏离）
供应商：                        （全称并加盖公章）

日期：     年    月    日

附件6            商务响应表（格式）

	序号
	项目
	磋商文件要求
	响应文件响应
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：本表中“偏离情况”只有三种状态（正偏离、无偏离、负偏离）
供应商：             （全称并加盖公章）

日期：     年    月    日

附件7         法定代表人身份证明（格式）

供应商名称：                                
地址：                                        
成立时间：         年         月         日

经营期限：                        
姓名：         ，性别：        ，年龄：        ，职务：        
系                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

	此处请粘贴法定代表人身份证复印件




供应商：                （全称并加盖公章）

日期：     年    月    日

附件8         法定代表人授权书（格式）

致：   驻马店市中心医院      ：
我        （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

如果本次采购活动现场变更采购方式，本授权书有效。

代理人无转委托权。

委托期限：

委托代理人签名：             法定代表人签名或盖章：
职务：                      职务：

	此处请粘贴委托代理人身份证复印件


委托代理人身份证号码：

供应商：                （全称并加盖公章）

日期：     年    月    日

附件9          证明文件
9.1 供应商资格审查证明材料
9.2评分标准中需提供的证明材料

9.3供应商业绩
	序号
	用户名称
	联系人及联系电话
	业绩年份

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：供应商需在本表后附销售业绩合同。
9.4  供应商认为其他应提供的证明材料
中标金额





服务费率类型








